Муниципальное образование

Песочнодубровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.01.2022 | № 2а |
| --- | --- |

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения

на 2022-2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения на 2022-2030 годы.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Песочнодубровского сельского поселения порядке, разместить на официальном сайте администрации поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

Глава Песочнодубровского

сельского поселения                                                                          В.Н. Степанов

Борейша Д.Г.

42-332

Приложение к постановлению

администрации   Песочнодубровского сельского

поселения от 26.01.2022 № 2а

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения

на 2022-2030 годы»

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ . . . . . . . . . . . .6 2.1. Существующая система водоснабжения и перспектива ее развития. .. . . . . . . . . . . . . .7

2.2. Теплоснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.3. Электроснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.4. Обращение с твердыми коммунальными отходами. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . 11

3.ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ. . . . . . . . . . . . . . . .14

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  . 15

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . 16

6.2. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры . . . . 16

6.3. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной

инфраструктуры ………………………………………………………………………………..16

6.4. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов . . . . . . . . . . . . . 17

6.5. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры . . . . . . . . . . . . . 17

6.6. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

- Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения на 2022-2030 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» Кожевниковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие предприятия |
| Цель реализации Программы | Обеспечение сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение воздействия на окружающую среду и здоровья человека и повышение качества поставляемых для потребителей услуг в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. |
| Задачи реализации Программы | Обеспечении новых объектов на территории Песочнодубровского сельского используемыми для обработки, утилизации, обезвреживанию и захоронения ТКО; Качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов на территории Песочнодубровского сельского поселения; Улучшение качество услуг организации, эксплуатирующих объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживанию и захоронения ТКО; Повышение надежности и качества коммунальных ресурсов в Песочнодубровском сельском поселении; Улучшение экологической ситуации на территории Песочнодубровского сельского поселения с учетом достижения организациями систем коммунальной инфраструктуры нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. |
| Целевые показатели | В сфере электроснабжения: - снижения уровня аварийности в электрических сетях; - снижение уровня потерь электроэнергии в электрических сетях; В сфере водоотведения и водоснабжения: - снижение уровня износа сетей водоснабжения и водоотведения; - снижение уровня потерь воды при транспортировке; - снижение уровня аварий в сетях водоснабжения и водоотведения; - увеличение степени охвата потребителей приборами учета. |
| Сроки реализации Программы | С 2022 до 2030 гг. 1 этап 2022-2023 2 этап 2024-2025 3 этап 2026-2030 |
| Требуемые вложения | Привлеченные средства в объеме 70 тыс. рублей, в том числе: 2022 – без финансирования; 2023 – 10 тыс. рублей; 2024 – 10 тыс. рублей; 2025 – 10 тыс. рублей; 2026 – 10 тыс. рублей; С перспективой до 2030 года Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Источник финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Вороновском сельском поселении. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке теплоэнергии; - оснащение современным оборудованием - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Вороновском сельском поселении; - обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь. Обращение с отходами: - обустройство и доступность потребителей контейнерными площадками с баками для ТКО; - увеличение спроса на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; - эффективность управления в сфере обращения с отходами; - улучшение внешнего облика Песочнодубровского сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Песочнодубровского сельского поселения. Координатором Программы являются органы исполнительной власти Песочнодубровского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Песочнодубровского сельского поселения и Совет Песочнодубровского сельского поселения |

2. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Коммунальная инфраструктура Песочнодубровского сельского поселения обеспечивает:

централизованное электроснабжение населения и организаций (АО «Томская энергосбытовая компания»);

централизованное водоснабжение населения и организаций (КР МУП «Комремстройхоз»);

теплоснабжение во всех населенных пунктах – печное отопление;

водоотведением для населения и организаций с использованием выгребных ям                                  и централизованным вывозом отходов занимается КР МУП «Комремстройхоз»                             и индивидуальные предприниматели;

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как среднецентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- теплоснабжение - автономная котельная в школе;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств местного бюджета и бюджета района.

Коммунальному хозяйству Песочнодубровского сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

1)  Технологические	проблемы.
Основные из них:

достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

сверхнормативные потери ресурсов (электроэнергии, воды, тепловой энергии, утилизации ТКО);

2)	Экономические недостатки.
Прежде всего следует   выделить:

убыточность существующей системы водоснабжения;

сверхнормативные расходы на ремонт;

установка и содержание контейнерных площадок под ТКО.

3)	Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-	неудовлетворительное качество водоснабжения - не соблюдаются параметры   качества питьевой воды, не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения в периоды наибольшего расхода;

- высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги, который достигает.

По состоянию на 01.01.2022 год 97% жилищного фонда обеспечено централизованными услугами по водоснабжению, 100% по электроснабжению и 0% - вывоз и утилизация ТКО. Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того, по электроснабжению, водоснабжению и обращению с ТКО в качестве потребителей выступают бюджетные                   и коммерческие организации.

Благоустройство жилищного фонда

| Удельный вес общей площади жилья, обеспеченной централизованными коммунальными услугами, % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - теплоснабжением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ТКО | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 |

Обеспеченность предприятий централизованным коммунальным снабжением

| Удельный вес организаций и предприятий, обеспеченных централизованными коммунальными услугами. % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - теплоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Для оценки технико-экономического состояния предприятий и качества их работы использованы удельные показатели: отношение полезного отпуска к протяжённости сетей, потери в сетях, удельный расход электроэнергии на единицу продукции, производительность труда, рентабельность и пр.

По интегральному показателю технико-экономического состояния коммунальных предприятий Песочнодубровского сельского поселения находится на средних позициях в районе. Среди видов деятельности по оказанию коммунальных слуг наиболее проблемной является сфера водоснабжения, вывоз ТКО и наилучшее положение дел наблюдается                      в электроснабжении.

Для определения потенциальных источников финансирования модернизации коммунального хозяйства проведён анализ рынка сбыта коммунальных услуг в поселении. Объём рынка сбыта, оценён с помощью показателей по отпуску коммунальных услуг, темпам их роста, объёмам финансирования предприятий.

2.1. Существующая система водоснабжения и перспектива ее развития.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Песочнодубровского сельского поселения являются:

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

 обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

 обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

 повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Песочнодубровского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является КР МУП «Комремстойхоз» Кожевниковского района.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителю, чаще всего, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации                          и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Особенно высоки показатели по содержанию железа. Поэтому необходимы установки станций обезжелезивания.

В с. Песочнодубровка установлена станция подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд. Станции предназначены для очистки природной воды из подземного источника водоснабжения до питьевого качества и последующей раздачи для нужд населения путем автоматизированного разлива.

В 5 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя одиннадцать скважин для забора воды, 6 водонапорных башен. Производительность скважин составляет 172 и 216 м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 34,5 км.

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1963-1991 гг. Таким образом, подавляющее большинство сооружения и водопроводных сетей имеют высокую степень износа.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Вороновского сельского поселения, установлено наличие положительных                          и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- - источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные качества:

- - отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- - высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- - качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям;

- - недостаточный объём воды для населения (особенно в летний период).

- Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

Базовые целевые показатели системы водоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы водоснабжения в Песочнодубровском сельском поселении:

1. Несоответствие нормативов потребления количества воды их фактическому значению.

2. Отсутствие развитой системы водоснабжения.

3. Постоянные убытки от данного вида деятельности.

Для обоснования мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных                               в настоящей Программе мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

 количество аварий в системе водоснабжения.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора                           и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг                  и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

 перебои в водоснабжении (часы, дни);

 частота отказов в услуге водоснабжения;

 давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных                             и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

 состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

 расход холодной воды (потери и утечки).

Доступность для потребителей

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Развитие системы водоснабжения:

- реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Реализация разработанных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

2.2. Теплоснабжение

Село Песочнодубровка. В населенном пункте расположена центральная котельная, работающая на угле. Годовая выработка тепловой энергии – 1 317 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии в год 1292,7 Гкал/год. Котельная обслуживает Школу и дом культуры. Схема тепловых сетей двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей – подземный (в непроходных каналах), общая протяженность в двухтрубном исчислении- 700 м. Социальные объекты – образования, культуры обслуживает организация КР МУП «Комремстройхоз».

Индивидуальная жилая застройка во всех населенных пунктах имеют печное отопление. Топливом служат дрова, уголь, электричество.

Базовые целевые показатели системы теплоснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы теплоснабжения:

1. Отсутствие развитой системы теплоснабжения в муниципальном образовании (децентрализованная система теплоснабжения)

2. Наличие избыточных мощностей системы теплоснабжения

Низкий уровень КПД котельных

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

 надежность;

 качество;

 доступность для потребителя.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

 количество аварий в системе теплоснабжения

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (тепловой энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляет АО «Томская энергосбытовая компания».

Все населенные пункты Песочнодубровского сельского поселения обеспечены централизованным электроснабжением.

По территории поселения проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110/10 кВ.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции. Большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.

Структура производства, передачи и потребления электроэнергии

Полезный отпуск населению формируется по счетчикам электрической энергии.

В Песочнодубровского сельском поселении существует проблема коммерческих потерь при отпуске электроэнергии потребителям.

Причинами данного обстоятельства могут быть:

- потребление электроэнергии абонентами помимо приборов учета;

- превышение фактических потерь линий электропередач над нормативными;

- наличие у абонентов приборов учета класса точности, не соответствующего требованиям.

Базовые целевые показатели системы электроснабжения

Выше проведенный анализ выявил следующие основные проблемы системы электроснабжения -наличие высоких коммерческих потерь при отпуске электроэнергии потребителям

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем электроснабжения произведена группировка проблем по следующим целевым показателям:

 надежность;

 качество;

 доступность для потребителя.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных                                в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности                          и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем электроснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

количество аварий и повреждений;

уровень потерь.

Качество

Качество услуг электроснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (электрической энергии) соответствующим стандартам и нормативам.

Доступность для потребителей услуг электроснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

2.4. Обращение с твердыми коммунальными отходами

На территории поселения расположены 6 объектов санкционированного размещения твердых бытовых отходов. На территории муниципального образования «Песочнодубровское сельское поселение» вывоз мусора производится самостоятельно.

В целом основными недостатками в сборе, вывозе и утилизации отходов на местные свалки считаются:

- отсутствие достаточно оборудованных подъездных путей к свалкам;

- отсутствие в населенных пунктах поселения специализированного транспорта для вывоза и утилизации отходов.

Серьезной угрозой для населенных пунктов поселения становится рост образующихся бытовых отходов при отсутствии централизованного сбора и вывоза отходов от частного сектора. Разработка и утверждение генеральных схем очистки территорий предусматривает:

- строительство типовых полигонов твёрдо бытовых отходов в с. Песочнодубровка;

- строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов на территориях населенных пунктов муниципального образования;

- места дислокации пунктов сбора и временного накопления отходов, маршруты           и графики их вывоза, экономически обоснованные тарифы будут определены по итогам разработки генеральных схем очистки территорий муниципального образования;

- организацию пунктов приема вторичного сырья в сельском поселении.

Отходы, образованные в населённых пунктах поселения вывозятся на земельный участок для размещения пункта накопления и сортировки отходов, населением самостоятельно или индивидуальными предпринимателями.

Ликвидация несанкционированных свалок организуется Администрацией Песочнодубровского сельского поселения.

Перечень мероприятий

по обращению с отходами (мусором) в муниципальном образовании

«Песочнодубровское сельское поселение»

на период 2022 -2030 гг.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия (работы) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения во всех населенных пунктах | 98,850 | 94,850 | 94,350 | 98,850 |  | 98,850 |  |
| 2 | Проводить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Изготовление аншлагов по запрещению свалок мусора в не отведённых местах | - | 4,0 | 4,5 | - | - |  |  |
| 4 | Оплата за транспортировку и размещение твёрдых (жидких) отходов | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого: | 98,850 | 98,850 | 98,850 | 98,850 | 98,850 |  |  |
| 5 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  | Постоянно, в течение года |
| 6 | Ежегодно проводить беседы с учащимися школ на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработать и провести конкурсы рисунков в поселении на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ежегодно проводить субботники по уборке территорий от мусора | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На сходах граждан проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |

Во всех населённых пунктах поселения запланировано установка контейнерных площадок под ТКО. Вывоз бытовых отходов будет осуществлять региональный оператор согласно заключенного договора                  с указанием тарифной ставки для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сбор платежей за вывоз ТКО с населения будет производится по начисленным суммам, указанных в квитанции.

За последнее время для организации установки мусорных контейнеров:

- оформление необходимых документов для мест размещения ТКО;

- проведено оповещение жителей о нововведение в сфере вывоза и уборки ТКО.

В ближайшей перспективе прежде всего требуется выполнить работы по обустройству подъездных дорог к местам размещения ТКО, и строительство контейнерных площадок.

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды сельского поселения следующие:

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих                        и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

- Сохранение природных условий и особенностей поселения.

- Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов
использования.

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

- Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

Экологическая стратегия градостроительного развития сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Комплекс природоохранных мероприятий, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Перечень мероприятий                                                                                                                комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения на 2022- 2030 годы

(Обращение с твердыми коммунальными отходами)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обустройство контейнерных площадок | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Районный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 766,999 | 0,000 | 0,000 | 253,999 | 99,000 | 414,000 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВСЕГО | 766,999 | 0,000 | 0,000 | 253,999 | 99,000 | 414,000 |

3. Обоснование необходимости принятия Программы

Развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения является важнейшей сферой социально-экономического развития субъекта.

Основными проблемами являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, техническое состояние жилищного фонда, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры становится ухудшение качества предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей                и технологического оборудования практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведёт к снижению надёжности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Для стабильного развития инженерной инфраструктуры необходимо разработать и утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Принятие программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема                       и качества, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития МО                    и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

4. Цели и задачи Программы

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии               с потреблением коммунальных услуг и улучшением экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам                        и срокам, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского муниципального района.

Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной;

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного:

влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной;

инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Основной целью Программы является создание условий для приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию                             и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии                                 с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки                              в поселении;

- реализация Генерального плана сельского поселения и других документов территориального планирования;

- обеспечение к 2025 году с перспективой до 2030 года потребителей услугами коммунальной сферы, согласно установленным нормам и стандартам.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного                                и промышленного комплекса.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности                                 и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Песочнодубровского сельского поселения.

5. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения и другие документы территориального планирования согласно внесенных изменений                                   в законодательстве.

- 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры:

- удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год;

- удельный вес ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда;

- удельный вес загрязненности территории поселения.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год;

- снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

- Обосновывающие материалы

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспективное развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги. Определяя перспективы развития сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. Одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

  - Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения. Как показывает практика, проведение ремонтных                                  и профилактических работ только на объектах ЖКХ, не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены                     и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода               в эксплуатацию. Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по эксплуатации инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных                в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться. Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки                                   и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

6.3. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения.

Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

6.4. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения. В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства                 и средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

6.5. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей,                       в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую                     и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

6.6. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям                             (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей сельского поселения установлены практически у всех. В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр. (мобильный банк, почта)

В Таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

- Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги

| Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жители поселения, организации и предприятия (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | Увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально безучастия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг |
| Ресурсоснабжающие организации | Возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц) | Риски неполучения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение) и своевременным вывозом мусора |
| Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги | Не определено | Отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Песочнодубровского сельского поселения в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.